## تشکیل تیم
کمیته فنی برنامه ایمنی آب
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | سازمان | مسئولیت در کمیته | اطلاعات تماس | تعداد جلسات حضور در کمیته | ملاحظات
اقدامات (Task) |  | مدت زمان اجرا (duration) | سال | جدول گانت برنامه ایمنی آب شهر / روستا .........
|  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
تشکیل تیم WSP
توصیف سیستم
شناسایی مخاطرات و رویدادهای مخاطره آمیز و ارزیابی ریسک ها
تعیین و اعتباربخشی اقدام های کنترلی موجود، ارزیابی مجدد و اولویت بندی ها
برنامه بهبود و ارتقا
تعریف و استقرار برنامه پایش اقدام های کنترلی
اعتبارسنجی
تهیه و استقرار دستورعمل های مدیریتی
تهیه و اجرای برنامه های پشتیبانی
بازبینی برنامه ایمنی آب
امتیاز ثبات در عضویت نماینده هر دستگاه یک بار تغییر در سال = عدم کسر امتیاز دو بار تغییر در سال = کسر دو امتیاز بیش از 2 تغییر در سال= کسر3 امتیاز
دوره یک ساله
حداقل تعداد کل جلسات در سال: 6 جلسه
سال :
جدول ارزیابی میزان مشارکت هر سازمان در جلسات کارگروه
|  |  | بخش الف- ارزیابی حضور منظم همه نمایندگان سازمان های مختلف در تیم |  |  | بخش ب- ارزیابی ثبات در عضویت نمایندگان معرفی شده
| ردیف | نام دستگاه های عضو کارگروه | تعداد حضور نماینده دستگاه در جلسات- سال1400 | حداکثر امتیاز حضور منظم | امتیاز حضور منظم نمایندگان | حداکثر امتیاز ثبات در معرفی نماینده هر دستگاه | تعداد تغییرات نماینده دستگاه- سال 1400 | امتیاز ثبات نمایندگان
| 1 | محیط زیست | 6 | 6 | 6 | 6
| 2 | شهرداری | 6 | 6 | 6 | 6
| 3 | استانداری | 6 | 6 | 6 | 6
| 4 | بهداشت | 5 | 5 | 5 | 5
| 5 | صنعت ، معدن و تجارت | 6 | 6 | 6 | 6
| 6 | نفت | 5 | 5 | 5 | 5
| 7 | کشاورزی | 6 | 6 | 6 | 6
| 8 | آب و فاضلاب | 5 | 5 | 5 | 5
| 9 | آب منطقه ای | 5 | 5 | 5 | 5
| جمع کل |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0

## توصیف سیستم
ردیف | توصیف سیستم
1 | دیاگرام کلی جریان (بر اساس آخرین بازنگری حداکثر مربوط به یک سال گذشته)
2 | دیاگرام تصفیه خانه (بر اساس آخرین بازنگری حداکثر مربوط به یک سال گذشته)

## ارزیابی ریسک، توسعه و پایش WSP
ارزیابی ریسک، توسعه و پایش برنامه ایمنی آب
جدول ارزیابی و اولویت بندی ریسک ( به تفکیک در حوضه آبریز، تصفیه خانه، مخازن و شبکه توزیع، نقطه مصرف) | [13 empty] | تعريف برنامه‌ي پايش اقدام‌های كنترلی موجود ( به تفکیک در حوضه آبریز، تصفیه خانه، مخازن و شبکه توزیع، نقطه مصرف) | [6 empty] | برنامه‌ های بهبود و ارتقاء ( به تفکیک در حوضه آبریز، تصفیه خانه، مخازن و شبکه توزیع، نقطه مصرف) | [5 empty] | تعريف برنامه‌ي پايش اقدام‌های كنترلی جدید ( به تفکیک در حوضه آبریز، تصفیه خانه، مخازن و شبکه توزیع، نقطه مصرف)
ردیف | مرحله سامانه آبرسانی | کد رویداد مخاطره آمیز | مخاطرات | رویدادهای مخاطره آمیز | ارزیابی اولیه ریسک |  |  | اقدام های کنترلی موجود | اعتبار بخشی اقدام کنترلی موجود | ارزیابی مجدد ریسک (پس از اعمال کنترل) |  |  | رتبه بندی ریسک باقیمانده | حد بحرانی/ بهره برداری | عامل پایش | محل پایش | تواتر پایش | نحوه پایش | مسئول پایش | اقدام اصلاحی * | برنامه توسعه شناسایی شده ( اقدام (کنترلی جدید ) | اعتباربخشی | سازمان مسئول | اعتبار مورد نیاز | زمان سررسید | وضعیت پیشرفت کار | حد بحرانی/ بهره برداری | عامل پایش | محل پایش | تواتر پایش | نحوه پایش | مسئول پایش | اقدام اصلاحی *
[5 empty] | احتمال رویداد | شدت | امتیاز |  |  | احتمال رویداد | شدت | امتیاز
*: دستورعمل اجرایی مرتبط با اقدام اصلاحی لینک و یا عنوان آن به صورت کامل قید شود.

## اعتبارسنجی- کیفیت میکروبی
پايش اعتبارسنجی برنامه ایمنی آب در شبکه توزیع / نقطه مصرف1
عامل پایش | سال گزارش | نتایج پایش- شرکت آب و فاضلاب |  |  |  |  | نتایج پایش- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
|  | تعداد آزمون مورد انتظار در سال | تعداد آزمون انجام شده | درصد کفایت نمونه برداری | تعداد موارد مطابق با استاندارد | درصد تطابق با استاندارد | تعداد نمونه آزمون انتظار در سال | تعداد آزمون انجام شده | درصد کفایت نمونه برداری | تعداد موارد مطابق با استاندارد | درصد تطابق با استاندارد
کلرآزاد باقیمانده |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
کدورت* |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
میکروبی |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1: برمبنای استاندارد ملی 1011
*: حد مجاز برای کدورت کمتر از 1 NTU در نظر گرفته می شود. ( مطابق با استاندارد ملی 1011 ، در سامانه های آبرسانی حداقل 95% اندازه گیری کدورت ماهانه باید کمتر از 1 NTU بوده و در هیچ شرایطی از 4 NTU تجاوز نکند.

## اعتبارسنجی - کیفیت شیمیایی آب
نتایج اعتبارسنجی برنامه ایمنی آب نتایج کنترل کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی
مواد شیمیایی معدنی سمی* | [8 empty] | مواد شیمیایی معدنی غیرسمی* | [11 empty] | مواد آلی
سال گزارش | نام پارامتر** | استاندارد ایرانmg/L | نتایج پایش- شرکت آب و فاضلاب |  |  | نتایج پایش- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی |  |  | سال گزارش | نام پارامتر** | استاندارد ایرانmg/L |  | نتایج پایش- شرکت آب و فاضلاب |  |  |  | نتایج پایش- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی |  |  |  | نام پارامتر** | استاندارد ایرانmg/L | نتایج پایش- شرکت آب و فاضلاب |  |  | نتایج پایش- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
|  | حداکثر مجاز | تعداد آزمون مورد انتظار در سال | تعداد آزمون انجام شده | تعداد موارد کمتر از حداکثر مجاز استاندارد | تعداد آزمون مورد انتظار در سال | تعداد آزمون انجام شده | تعداد موارد کمتر از حداکثر مجاز استاندارد |  |  | حداکثر مطلوب | حداکثر مجاز | تعداد آزمون مورد انتظار در سال | تعداد آزمون انجام شده | تعداد موارد کمتر از حداکثر مجاز استاندارد | تعداد موارد کمتر از حد اکثر مطلوب استاندارد | تعداد آزمون مورد انتظار در سال | تعداد آزمون انجام شده | تعداد موارد کمتر از حداکثر مجاز استاندارد | تعداد موارد کمتر از حد اکثر مطلوب استاندارد |  | حداکثر مجاز | تعداد آزمون مورد انتظار در سال | تعداد آزمون انجام شده | تعداد موارد کمتر از حداکثر مجاز استاندارد | تعداد آزمون مورد انتظار در سال | تعداد آزمون انجام شده | تعداد موارد کمتر از حداکثر مجاز استاندارد
| As | 0.01 | [7 empty] | TDS | 1000 | 1500 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| Asbestos | 7fml | [7 empty] | Ca | 300 | [9 empty] | نام پارامتر قید شود
| Pb | 0.01 | [7 empty] | Mg | 30 | [9 empty] | نام پارامتر قید شود
| Cr Total | 0.05 | [7 empty] | Na | 200 | 200 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| Se | 0.01 | [7 empty] | SO4 | 250 | 400 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| Cd | 0.003 | [7 empty] | Cl | 250 | 400 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| Sb | 0.02 | [7 empty] | NO3 |  | 50 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| Hg | 0.006 | [7 empty] | NO2 |  | 3 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| Mo | 0.07 | [7 empty] | F |  | 1.5 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| CN | 0.07 | [7 empty] | Al | 0.1 | 0.1-0.2 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| B | 0.5 | [7 empty] | Mn | 0.1 | 0.4 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| Ni | 0.07 | [7 empty] | Fe | 0.3 | [9 empty] | نام پارامتر قید شود
| V | 0.7 | [7 empty] | Cu | 1 | 2 | [8 empty] | نام پارامتر قید شود
| Ba | 0.1 | [7 empty] | Zn | 3 | [9 empty] | نام پارامتر قید شود

## خوداظهاری
محل الصاق تصویر فرم خوداظهاری (مطابق الگوی ابلاغی توسط کمیته راهبری) با تایید و امضاء همه اعضاء کمیته فنی

## فرم داوری
داوری / ممیزی برنامه ایمنی آب شهر / روستا .......
ردیف | عنوان گام های برنامه ایمنی آب |  | حداکثر امتیاز | امتیاز | اصلاحات پیشنهادی
1 | تشکیل تیم (گام اول) 7 امتیاز | ارائه جدول گانت مطابق الگوی ارسالی از طرف کمیته راهبری * | 1
|  | صدور ابلاغ /ثبات درعضویت نمایندگان معرفی شده (بر مبنای جدول تغییر نمایندگان هر دستگاه) | 1
|  | برگزاری منظم جلسات (حداقل هر دو ماه یکبار یک جلسه) | 1
|  | ارائه اهم مصوبات و وضعیت اجرایی شدن آنها( با ذکر تاریخ بررسی آخرین وضعیت) | 1
|  | حضور منظم همه نمایندگان دفاتر مختلف در تیم (بر مبنای ارائه جدول میزان مشارکت هر سازمان در جلسات کارگروه) | 3
2 | توصيف سيستم تامین آب (گام دوم) 15 امتیاز | دیاگرام کلی (2 امتیاز) و دیاگرام تصفیه خانه ( 1 امتیاز ) و به روز بودن آنها (آخرین بازنگری مربوط به یک سال اخیر باشد) * | 3
|  | ارائه نقشه‌ي حوضه آبريز، اطلاعات مربوط به کمیت و کیفیت منابع آب سطحي و زير زميني و سهم منابع سطحی و زیرزمینی در تامین اب شهر یا روستا | 2
|  | شناسایی کانون های آلاینده منابع آب و فعالیت های تاثیر گذار بر کیفیت در حوضه آبریز، منابع آب سطحی و منایع آب زیرزمینی (آلاینده های کشاوزی، شهری پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی نفتی و بهداشتی) به صورت نقشه | 4
|  | سامانه‌ي تصفيه‌ي آب- ارائه سیمای کیفیت میکروبی (بر اساس استاندارد ملی 1011) ،فیزیکی و شیمیایی ، فلزات سنگین (مطابق با استاندارد 1053)، کدورت (ورودی و خروجی تصفیه خانه ) -کنترل کیفیت مواد مصرفی2 | 2
|  | مخازن آب، خطوط انتقال و شبکه توزیع -ارائه سیمای کیفیت میکروبی،فیزیکی و شیمیایی عامل های مهم فلزات سنگین -ارائه جدول ويژگي‌هاي مخازن و شبکه توزیع-ارائه نقشه پراكندگي حوادث در شبکه - اطلاعات آب به حساب نیامده | 2
|  | نقطه مصرف - آمار از تعداد مشتركيني كه از مخازن ذخيره پمپ و تصفیه خانگی استفاده می کنند/ ترکیب مشترکین از نظر خانگی / صنعتی/ و .../ نتایج کنترل کیفی در نقطه مصرف1 | 2
3 | شناسایی رویدادهای مخاطره آمیز و ارزیابی و اولویت بندی ریسک (گام سوم و چهارم ) 21 امتیاز | شناسايي رویدادهای مخاطره آمیز، اقدام های کنترلی موجود و ارزیابی ریسک اولیه و ثانویه در حوضه آبریز (منابع آب سطحی- منابع آب زیرزمینی در ارتباط با آلاینده های کشاورزی ،صنعتی ، نفتی، شهری و پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب وآلاینده های مراکز بهداشتی درمانی ) | 8
|  | شناسايي رویدادهای مخاطره آمیز و اقدام های کنترلی موجود و ارزیابی ریسک اولیه و ثانویه در فرایند تصفیه - بروز اختلال در واحدهای فرآیندی - استفاده از مواد مصرفی غیر استاندارد 2 | 5
|  | شناسايي رویدادهای مخاطره آمیز و اقدام های کنترلی موجود و ارزیابی ریسک اولیه و ثانویه -مخازن ذخیره , خطوط انتقال و شبکه توزیع | 4
|  | شناسايي رویدادهای مخاطره آمیز و اقدام های کنترلی موجود و ارزیابی ریسک اولیه و ثانویه -نقطه مصرف -انتقال آلودگی ها از انشعابات غیر مجاز - مخزن ذخیره مصرف کننده- محل کنتور ، دستگاه های تصفیه آب خانگی | 4
4 | توسعه، اجرا و نگهداری یک برنامه بهبود و ارتقاء (گام پنجم) 25 امتیاز | شناسایی برنامه بهبود و ارتقاء برای همه ریسک های متوسط، بالا و خیلی بالا در کل اجزاء سامانه آبرسانی (حوضه آبریز، فرایند تصفیه، مخازن و شبکه توزیع و نقطه مصرف) | 15
|  | اتمام فعالیت های بهبود و ارتقاء برای همه ریسک های بالا و خیلی بالا | 10
5 | برنامه پایش بهره برداري اقدام های کنترلی و انجام اقدام‌های اصلاحی (گام ششم) 10 امتیاز | ارائه برنامه پایش بهره برداري اقدام های کنترلی و انجام اقدام های اصلاحی برای همه اقدام های کنترلی در همه اجزاء سامانه (حوضه آبریز، فرایند تصفیه، مخازن و شبکه توزیع و نقطه مصرف) | 10
6 | اعتبارسنجی (گام هفتم) 15 امتیاز | برنامه‌ي پايش انطباق آب توليدي با استاندارد های ملی (1011 و 1053 ) شبکه توزیع و نقطه مصرف1- میکروبی، فیزیکی و شیمیایی ، فلزات سنگین، کدورت ( بر اساس نتایج تامین کننده و ناظر ) * | 8
|  | روند نتایج بررسی شکایات مردمی در خصوص کیفیت آب/ مستند سازی دریافت و بررسی نظرات مصرف کنندگان و ارائه آمار مربوطه | 2
|  | ممیزی داخلی و خوداظهاری با امضاء و تایید همه اعضاء کمیته * | 5
7 | دستورعمل های مدیریتی و توسعه‌ي برنامه‌هاي پشتيباني (گام هشتم و نهم ) 7 امتیاز | ارائه روش های اجرایی استاندارد بر اساس اقدامات اصلاحی پیش بینی شده | 3
|  | برنامه های نگهداری پیشگیرانه و برنامه کالیبراسیون منظم تجهیزات پایش برای همه سازمان ها | 2
|  | دستورعمل های اجرایی در شرایط اضطرار و حوادث | 1
|  | برنامه های آموزشی برای نیروی انسانی مرتبط با اجرای برنامه ایمنی آب | 1
*: موارد الزامی: در صورتی که این آیتم در گزارش برنامه ایمنی آب ارائه نشده باشد گزارش مرجوع و وارد چرخه ممیزی نخواهد شد.
1 : خصوصا در مناطقی که کیفیت آب در نقطع مصرف به هر دلیلی از جمله ذخیره سازی، نگهداری و یا استفاده از دستگاه تصفیه آب تغییر کند
2: در سامانه هایی که فاقد تصفیه خانه متعارف می باشند امتیاز مربوطه به صورت کامل در گام مرتبط در نظر گرفته می شود

## Sheet1 (hidden)
سال | دوره
1399 | شش ماهه اول
1400 | شش ماهه دوم
1401
1402
1403
1404
1405